## Tariffa - Tarif RCP - ZEV Tarif
V. 03.09.2019 |  |  |  |  | Lingua / Langue / Sprache | Français
Calcul des coûts de revient de l’installation photovoltaïque au sein du RCP
L’art. 16 OEne réglemente les modalités de calcul des coûts à refacturer. La tarification doit être basée sur les coûts réels engendrés, déduction faite des revenus de l’électricité réinjectée sur le réseau. Ce formulaire permet de calculer facilement les coûts tarifaires pour l’électricité autoproduite. De nombreux autres paramètres dans le calcul des coûts tarifaires sont variables et peuvent changer d’une année à l’autre. Un ajustement annuel des coûts est donc recommandé.
Informations sur l’installation et de la production possible |  |  |  | Variables
Installation
Année de mise en service / Année actuelle / Âge de l'installation |  |  |  | 2017 | 2019 | 2 | années
Puissance installée |  |  |  | 30 | kWp
Rendement attendu: | basé sur le calcul/la valeur de l'année précédente |  |  | 29000 | kWh/an | 29000 | kWh/an
| Estimation 1) |  |  | 28656 | kWh/an
Consommation propre attendue ou valeur de l'année précédente |  |  |  | 60 | % | 17400 | kWh/an
Taux d’intérêt
Taux d’intérêt de référence actuel |  |  |  | 1.5 | %
0 |  |  |  | 2 | % | 0.02
Prix de l’électricité
Rétribution pour l’électricité réinjectée sur le réseau |  |  |  | 7.8 | ct./kWh | (Vérifier conditions locales)
Coûts du produit électrique acheté à l’extérieur (moyenne haut tarif, bas tarif et coûts fixes) 2) |  |  |  | 20 | ct./kWh | (Vérifier conditions locales)
Coûts de revient de l’installation photovoltaïque
|  |  |  | Coûts effectifs |  | Coûts annuels
Coûts d’investissement
Coûts d’installation bruts |  |  |  | 60000 | Fr
Rétribution unique |  |  | - | 11600 | Fr
Total des coûts d’investissement et annuité |  |  |  | 48400 | Fr | 2479.0692 | Fr/an 3)
Coûts d’exploitation
Maintenance, entretien | Coûts effectifs annuels |  |  |  | Fr
Pièces de rechange | Coûts effectifs annuels |  |  |  | Fr
0
Maintenance, entretien, remplacement 4) | ou forfait (3.0 ct./kWh d’électricité produite) |  |  | 870 | Fr
Total des coûts d’exploitation | [5 empty] | 870 | Fr/an
Recettes
Recettes issues de la réinjection sur le réseau |  | 11600 | kWh à | 7.8 | ct. | -904.8 | Fr/an
Total annuel du coût du capital et des coûts d’exploitation | [5 empty] | 2444.2692 | Fr/an
Prix de revient par kWh en consommation propre |  | 17400 | kWh à |  |  | 14.0475 | ct./kWh
Frais de mesure, de décompte et d’administration (charges accessoires de l’électricité) :
Consommation annuelle d’électricité de l’immeuble |  |  | 40000 | kWh/an
Coûts annuels de mesure, de décompte et d’administration |  |  | 800 | Fr/an
Coûts annuels de mesure, de décompte et d’administration, en fonction de la consommation |  |  | 2 | ct./kWh
Calcul du prix, charges accessoires de l’électricité selon répartition du rendement incl. :
a) Coûts internes : Coûts de revient, charges accessoires de l’électricité incl. |  |  | 16.0475 | ct./kWh
b) Coûts du produit électrique standard externe 2) |  |  | 20 | ct./kWh
Moyenne de a) et b) : limite admissible pour le tarif interne de l’électricité |  |  | 18.0238 | ct./kWh
Tarif interne de l’électricité à facturer aux locataires, charges accessoires de l’électricité incl. | [5 empty] | 18.0238 | ct./kWh
1) En règle générale, on peut supposer obtenir 960 KWh/kWp de puissance installée. Dans cet exemple, une dépréciation liée à l’âge de 0.5 % par an est appliquée.
2) Mix de 11 demi-journées en heures pleines à 22 ct./kWh et de 3 demi-journées (samedis après-midi et dimanches) en heures creuses à 13 ct./kWh
3) Période d’amortissement de 25 ans et rendement supérieur de 0.5 % max. au taux d’intérêt de référence actuel.
4) En ce qui concerne les coûts d’exploitation, l’application d’un montant forfaitaire est admis dans la mesure où aucun coût effectif n’est facturé.
Avis de non-responsabilité
Ce formulaire a pour but de fournir une aide pour le calcul des coûts tarifaires de l’électricité autoproduite par le RCP. Dans tous les cas, les lois et ordonnances font foi. La mise en oeuvre de la réglementation pour la consommation propre imcombe à la Commission fédérale de l’électricité et aux tribunaux civils. Cet outil de calcul n’est pas juridiquement contraignant et n’engage en rien les autorités compétentes.

## Resa - Recettes - Ertrag
Données d’input
Puissance |  | 30 | kWp
PR (Performance Ratio) |  | 0.8
Rayonnement |  | 1200 | kWh / m2 / an
Taux de dégradation |  | 0.5 | %
Année | Production
Installation PV
kWh
0 | 28800
1 | 28800
2 | 28656
3 | 28512.72
4 | 28370.1564
5 | 28228.3056
6 | 28087.1641
7 | 27946.7283
8 | 27806.9946
9 | 27667.9597
10 | 27529.6199
11 | 27391.9718
12 | 27255.0119
13 | 27118.7368
14 | 26983.1432
15 | 26848.2274
16 | 26713.9863
17 | 26580.4164
18 | 26447.5143
19 | 26315.2767
20 | 26183.7003
21 | 26052.7818
22 | 25922.5179
23 | 25792.9053
24 | 25663.9408
25 | 25535.6211
26 | 25407.943
27 | 25280.9033
28 | 25154.4988
29 | 25028.7263
30 | 24903.5826

## Annualità - Annuité - Annuität
Taux de calcul des coûts de capital annuels
Durée de vie | 25 | an
Taux d’intérêt de référence | cf. ci-dessous
Supplément de rendement | 0.5%
Taux d’intérêt applicable | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 3%
Taux d’intérêt de référence | 1.25% | 1.5% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5%
Part des coûts de capital annuels (%) | 4.973 | 5.122 | 5.2736 | 5.4276 | 5.584 | 5.7428

## Testi - Textes - Texte
| Lingua / Langue / Sprache | Italiano
Français
Deutsch
i-f-d | Tariffa - Tarif RCP - ZEV Tarif
i | Calcolo costi di produzione impianto fotovoltaico con RCP
f | Calcul des coûts de revient de l’installation photovoltaïque au sein du RCP
d | Berechnung Gestehungskosten Photovoltaikanlage beim ZEV
i | L’art. 16 OEn specifica le modalità per il calcolo dei costi ulteriormente fatturabili. La tariffazione deve avvenire in base ai costi effettivamente sostenuti, dedotti i ricavi per l’energia immessa in rete. Mediante questo modulo si possono calcolare molto facilmente i costi tariffari per l’elettricità prodotta in proprio. Molti altri paramentri del calcolo dei costi tariffari sono variabili e possono cambiare di anno in anno. Pertanto è consigliabile adeguare le tariffe ogni anno.
f | L’art. 16 OEne réglemente les modalités de calcul des coûts à refacturer. La tarification doit être basée sur les coûts réels engendrés, déduction faite des revenus de l’électricité réinjectée sur le réseau. Ce formulaire permet de calculer facilement les coûts tarifaires pour l’électricité autoproduite. De nombreux autres paramètres dans le calcul des coûts tarifaires sont variables et peuvent changer d’une année à l’autre. Un ajustement annuel des coûts est donc recommandé.
d | In Art. 16 EnV sind die Modalitäten zur Berechnung der weiter verrechenbaren Kosten geregelt. Die Tarifierung hat auf den tatsächlich anfallenden Kosten abzüglich der Erlöse aus der eingespeisten Elektrizität zu erfolgen. Mittels diesem Formular können die Tarifkosten für den selbstproduzierten Strom einfach berechnet werden. Viele weitere Parameter in der Berechnung der Tarifkosten variabel und können sich von Jahr zu Jahr verändern. Es ist deshalb empfehlenswert, die Tarife jährlich anzupassen.
i | Dati relativi all’impianto e alla possibile resa
f | Informations sur l’installation et de la production possible
d | Angaben zur Anlage und dem möglichen Ertrag
i | Variabili
f | Variables
d | Variablen
i | Impianto
f | Installation
d | Anlage
i | Anno messa in servizio / Anno attuale / Età impianto |  |  | anni
f | Année de mise en service / Année actuelle / Âge de l'installation |  |  | années
d | Inbetriebnahmejahr / Aktuelles Jahr / Alter der Anlage |  |  | Jahre
i | Potenza installata
f | Puissance installée
d | Installierte Leistung
i | Resa prevista: |  | sulla base del calcolo/valore anno precedente
f | Rendement attendu: |  | basé sur le calcul/la valeur de l'année précédente
d | Erwartete Erträge: |  | basierend auf der Berechnung bzw. dem Wert des Vorjahres
i | Stima 1)
f | Estimation 1)
d | Abschätzung 1)
i | Quota consumo proprio prevista o valore anno precedente
f | Consommation propre attendue ou valeur de l'année précédente
d | Anteil am erwarteten Eigenverbrauch oder Vorjahreswert
i | Contesto dei tassi
f | Taux d’intérêt
d | Zinsumfeld
i | Tasso riferimento attuale
f | Taux d’intérêt de référence actuel
d | aktueller Referenzzinssatz
i | Rendimento massimo conseguibile sui costi del capitale
f | Rendement max. attendu sur le coût du capital
d | Maximal zu erzielende Rendite auf den Kapitalkosten
i | Prezzi elettricità
f | Prix de l’électricité
d | Strompreise
i | Rimunerazione immissione elettricità
f | Rétribution pour l’électricité réinjectée sur le réseau
d | Rückspeisevergütung
i | ct./kWh
f | ct./kWh
d | Rp/kWh
i | (Verificare condizioni locali)
f | (Vérifier conditions locales)
d | (lokale Tarife prüfen)
i | Costi prodotto elettrico acquistato esternamente (media AT, BT e costi fissi) 2)
f | Coûts du produit électrique acheté à l’extérieur (moyenne haut tarif, bas tarif et coûts fixes) 2)
d | Preis externes Standardstromprodukt (Durchschnitt HT, NT und Fixkosten) 2)
i | ct./kWh
f | ct./kWh
d | Rp/kWh
i | Costi produzione impianto fotovoltaico
f | Coûts de revient de l’installation photovoltaïque
d | Gestehungskosten Photovoltaikanlage
i | Costi effettivi
f | Coûts effectifs
d | effektive Kosten
i | Costi annui
f | Coûts annuels
d | Kosten pro Jahr
i | Costi investimento
f | Coûts d’investissement
d | Investitionskosten
i | Costi lordi impianto
f | Coûts d’installation bruts
d | Anlagekosten, Indach
i | Rimunerazione unica
f | Rétribution unique
d | Einmalvergütung
i | Totale costi investimento e annualità
f | Total des coûts d’investissement et annuité
d | Total Investitionskosten
i | Fr/anno 3)
f | Fr/an 3)
d | Fr/Jahr 3)
i | Costi di esercizio
f | Coûts d’exploitation
d | Betriebskosten
i | Manutenzione
f | Maintenance, entretien
d | Wartung, Unterhalt
i | Costi annui effettivi
f | Coûts effectifs annuels
d | effektive jährliche Kosten
i | Pezzi di ricambio
f | Pièces de rechange
d | Ersatzteile
i | Manutenzione, ricambi 4)
f | Maintenance, entretien, remplacement 4)
d | Wartung, Unterhalt, Ersatz 4)
i | oppure forfait (3.0 ct./kWh elettricità generata)
f | ou forfait (3.0 ct./kWh d’électricité produite)
d | oder pauschal (3.0 Rp/kWh erzeugter Strom)
i | Totale costi di esercizio
f | Total des coûts d’exploitation
d | Total Betriebskosten
i | Fr/anno
f | Fr/an
d | Fr/Jahr
i | Ricavi
f | Recettes
d | Erlös
i | Ricavi dall’immissione in rete
f | Recettes issues de la réinjection sur le réseau
d | Erlös aus Rückspeisung ins Netz
i | kWh a
f | kWh à
d | kWh à
i | ct.
f | ct.
d | Rp
i | Totale costi annui esercizio e capitale
f | Total annuel du coût du capital et des coûts d’exploitation
d | Total jährliche Kapital und Betriebskosten
i | Costi produzione per kWh in consumo proprio
f | Prix de revient par kWh en consommation propre
d | Gestehungskosten pro kWh im Eigenverbrauch
i | ct./kWh
f | ct./kWh
d | Rp/kWh
i | Costi per la misurazione, la contabilizzazione e l'amministrazione (costi accessori elettricità):
f | Frais de mesure, de décompte et d’administration (charges accessoires de l’électricité) :
d | Aufwand für Messung, Abrechnung und Verwaltung (Stromnebenkosten):
i | kWh/anno
f | kWh/an
d | kWh/Jahr
i | Consumo elettrico dell'unità abitativa, per anno
f | Consommation annuelle d’électricité de l’immeuble
d | Stromverbrauch der Liegenchaft pro Jahr
i | Costi misurazione, contabilizzazione e amministrazione, per anno
f | Coûts annuels de mesure, de décompte et d’administration
d | Kosten Messung, Abrechung und Verwaltung pro Jahr
i | Costi misura, contabiliz. e amministrazione, riferiti al consumo
f | Coûts annuels de mesure, de décompte et d’administration, en fonction de la consommation
d | Kosten Messung, Abrechung und Verwaltung, verbrauchsbezogen
i | Calcolo del prezzo, incl. spese accessorie elettricità sec. suddivisione della rendita:
f | Calcul du prix, charges accessoires de l’électricité selon répartition du rendement incl. :
d | Preisberechnung, inkl. Stromnebenkosten gemäss Renditeteilung:
i | a) Costi interni: costi di produzione incl. costi accessori elettricità
f | a) Coûts internes : Coûts de revient, charges accessoires de l’électricité incl.
d | a) Interne Kosten: Gestehungskosten inkl. Stromnebenkosten
i | b) Costi del prodotto elettrico esterno standard 2)
f | b) Coûts du produit électrique standard externe 2)
d | b) Kosten externes Standardstromprodukt 2)
i | Media tra a) e b): limite ammesso per la tariffa elettrica interna
f | Moyenne de a) et b) : limite admissible pour le tarif interne de l’électricité
d | Mittelwert aus a) und b): zulässige Grenze für internen Stromtarif
i | Tariffa elettrica interna per la rifatturazione ai locatari, incl. spese accessorie elettricità
f | Tarif interne de l’électricité à facturer aux locataires, charges accessoires de l’électricité incl.
d | Interner Stromtarif zur Weiterverrechnung an Mieterinnen und Mieter, inkl. Stromnebenkosten
i | 1) Di regola si può presumere una produttività specifica di 960 KWh/kWp. Qui si calcola un degrado annuo dello 0.5%.
f | 1) En règle générale, on peut supposer obtenir 960 KWh/kWp de puissance installée. Dans cet exemple, une dépréciation liée à l’âge de 0.5 % par an est appliquée.
d | 1) In der Regel kann von 960 KWh/kWp installierter Leistung ausgegangen werden. Hier wird mit einer jährlichen Altersdegresion von 0.5% gerechnet.
i | 2) Mix di 11 mezze giornate con alta tariffa a 22 ct./kWh e 3 mezze giornate (sabato pomeriggio e domenica) con bassa tariffa a 13 ct./kWh
f | 2) Mix de 11 demi-journées en heures pleines à 22 ct./kWh et de 3 demi-journées (samedis après-midi et dimanches) en heures creuses à 13 ct./kWh
d | 2) Mix aus Hochtarif (11/14) und Niedertarif (3/14)
i | 3) Durata di ammortamento di 25 anni e un rendimento massimo dello 0.5% superiore al tasso di riferimento del momento.
f | 3) Période d’amortissement de 25 ans et rendement supérieur de 0.5 % max. au taux d’intérêt de référence actuel.
d | 3) Abschreibeperiode von 25 Jahren und einer Rendite von maximal 0.5% mehr als der aktuelle Referenzzinssatz.
i | 4) Per i costi di esercizio si può utilizzare un forfait solo se non si dispone dei costi effettivi.
f | 4) En ce qui concerne les coûts d’exploitation, l’application d’un montant forfaitaire est admis dans la mesure où aucun coût effectif n’est facturé.
d | 4) Für die Betriebskosten darf nur solange ein Pauschalwert eingesetzt werden als keine effektiven Kosten vorliegen.
Resa - Recettes - Ertrag
i | Dati input
f | Données d’input
d | Inputdaten
i | Potenza
f | Puissance
d | Leistung
i | PR (Performance Ratio)
f | PR (Performance Ratio)
d | PR (Performance Ratio)
i | Irraggiamento
f | Rayonnement
d | Einstrahlung
i | Tasso di degrado
f | Taux de dégradation
d | Degradation
i | kWh / m2 / a
f | kWh / m2 / an
d | kWh / m2 / a
i | Anno
f | Année
d | Jahr
i | Resa
f | Production
d | Ertrag
i | Imp. FV
f | Installation PV
d | PVA
Annualità - Annuité - Annuität
i | Tassi di calcolo per i costi annui del capitale
f | Taux de calcul des coûts de capital annuels
d | Berechnungssätze zu den jährlichen Kapitalkosten
i | Durata utile
f | Durée de vie
d | Lebensdauer
i | anni
f | an
d | Jahre
i | Tasso di riferimento
f | Taux d’intérêt de référence
d | Referenzzinssatz
i | cfr. sotto
f | cf. ci-dessous
d | siehe unten
i | Supplemento rendimento
f | Supplément de rendement
d | Zuschlag Rendite
i | Tasso determinante
f | Taux d’intérêt applicable
d | Massgebender Zinssatz
i | Tasso di riferimento
f | Taux d’intérêt de référence
d | Referenzzinssatz
i | Quota costi annui capitale (%)
f | Part des coûts de capital annuels (%)
d | Anteil jährliche Kapitalkosten (%)
i
f
d
i
f
d
i | Disclaimer (esclusione di responsabilità)
f | Avis de non-responsabilité
d | Disclaimer
i | Questo modulo intende offrire un aiuto per calcolare i costi tariffari per l’elettricità prodotta in proprio da un RCP. In ogni caso fanno stato le leggi e le ordinanze. L’esecuzione della regolamentazione del consumo proprio compete alla Commissione federale dell’energia elettrica e ai tribunali civili. Il presente strumento di calcolo non è giuridicamente vincolante e non impegna tali autorità.
f | Ce formulaire a pour but de fournir une aide pour le calcul des coûts tarifaires de l’électricité autoproduite par le RCP. Dans tous les cas, les lois et ordonnances font foi. La mise en oeuvre de la réglementation pour la consommation propre imcombe à la Commission fédérale de l’électricité et aux tribunaux civils. Cet outil de calcul n’est pas juridiquement contraignant et n’engage en rien les autorités compétentes.
d | Dieses Formular soll eine Hilfe bei der Berechnung der Tarifkosten für den selbstproduzierten Strom eines ZEVs bieten. Massgeblich sind jedoch in jedem Fall die Gesetze und Verordnungen. Für den Vollzug der Eigenverbrauchsregelung sind die Eidg. Elektrizitätskommission und die Zivilgerichte zuständig. Dieses Formular ist nicht rechtsverbindlich und bindet diese Behörden nicht.